## Scheda Offerta Tecnica
DITTA
| DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO | RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
Sistema video endoscopico , compatto per la documentazione e applicazioni endoscopiche, trasportabile,4 uscite USB per il collegamento di periferiche esterne Hard Disk e stampanti di grado medicale
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
1. REQUISITI MINIMI
1. | Monitor di almeno 18” touch screen FULL HD per la gestione rapida di tutti i comandidati criptati retroilluminato a led
2. | Hard disk interno da 50gb circa
3. | Gestione di video-endoscopi HD e teste camera FULL HD
4. | Software integrato per l’archiviazione immagini e dati paziente
5. | Sorgente di luce a led integrata, attacco cavo luce frontale
6. | Supporto carrellato per l’alloggiamento del suddetto
7. | N. 1 Video cistoscopio da circa 16ch, HD
8. | Canale operativo da 7 ch movimento della punta Up 210, down 140° con sorgente di luce a led integrata e priva di cavo a fibre per una migliore manegevolezza
9, | Lo strumento deve essere completo di pinza per biopsia pinza da presa tester di tenuta, spazzola per la pulizia, tappo di compensazione pressoria, adattatore luer Cestello
10. | cisto fibroscopio mobilita dell'estremità distale 210/140° direzione della visuale 0° angolo di apertura 110° canale operativo 7ch. Diametro 15,5 ch lunghezza 37 cm
11. | N° 1 Stativo con quattro ruote con attacco presa