**QUESTIONARIO TECNICO (D1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **FORNITURA DI ROLLER PER TRASFERIMENTO PAZIENTI.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | | |  | |  | |  | |
| Tavola leggera con cover scorrevole per i trasferimenti tra superfici con massimo 20 cm di dislivello | | | |  | |  | |  | |
| Tavola con interno rigido con imbottitura morbida su entrambi i lati. | | | |  | |  | |  | |
| La tavola deve essere pieghevole per essere riposta in poco spazio e trasportata con facilità. | | | |  | |  | |  | |
| Misure | | | 180x150 cm. |  | |  | |  | |
| Portata | | | 120 Kg. |  | |  | |  | |
| Cover esterna lavabile. | | | |  | |  | |  | |