**QUESTIONARIO TECNICO (D1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (*indicare SI / NO per ogni singola voce)*** | | **MODELLO / CODICE OFFERTO** | | **RIFERIMENTO (*indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)*** | |
|  | **CASSEFORTI PER VELENI** | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |
|  | ***Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:*** | | | | | |  | |
|  | ***Caratteristiche essenziali*** | | | | | |  | |
| **Caratteristiche Generali** | | |  | |  | |  | |
| 1. ancorabili a muro in materiale antiscasso | | |  | |  | |  | |
| 1. concepite per la conservazione e l’isolamento dei veleni o prodotti chimici tossici | | |  | |  | |  | |
| 1. con 2 ripiani in acciaio con spessore 10/10mm per l’eventuale contenimento di liquidi in caso di rottura e spandimento dai contenitori. | | |  | |  | |  | |
| 1. Regolazione a cremagliera dell’altezza del ripiano | | |  | |  | |  | |
| 1. con serratura di sicurezza e chiave. | | |  | |  | |  | |
| 6. Dimensioni orientative: | | |  | |  | |  | |
| 1. Dimensioni esterne: 500x300x400 mm (LxPxA) | | |  | |  | |  | |
| 1. Dimensioni interne: 480x270x390mm (LxPxA) | | |  | |  | |  | |
| 1. Volume 44 litri circa | | |  | |  | |  | |
| 1. Peso 10Kg | | |  | |  | |  | |